## Sheet1
id | title | litpic | description | seo_title | seo_keywords | seo_description | addtime | body
78 | 开关柜智能监测装置 WL-CX01/CK系列 | /uploads/allimg/20210305/1-210305111249358.png | WL-CK系列开关柜智能操控装置广泛应用于3～66KV开关柜，采用模块化设计，功能组合方便，扩展性强。一次模拟显示可定制，以满足不同需求。应用于3～66KV户内开关柜，如中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等，模块化设计理念，可根据需求选择或定制不同的模块 |  |  | WL-CK系列开关柜智能操控装置广泛应用于3～66KV开关柜，采用模块化设计，功能组合方便，扩展性强。一次模拟显示可定制，以满足不同需求。应用于3～66KV户内开关柜，如中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等，模块化设计理念，可根据需求选择或定制不同的模块 | 1612419686
97 | SF6气体泄漏定量报警系统 WL-EM600 | /uploads/allimg/20210305/1-210305140410P3.png | 产品简介●主机采集各传感器的数据，LCD彩色液晶显示。●报警时自动启动排风、声光报警信号及报警继电器输出，产生历史记录，掉电不丢失。可设定风机定时排风。RS485通讯功能。●相关传感器为气体采集器，温湿度采集器，风机控制箱等。参数指标主机型号/名称W |  |  | 产品简介●主机采集各传感器的数据，LCD彩色液晶显示。●报警时自动启动排风、声光报警信号及报警继电器输出，产生历史记录，掉电不丢失。可设定风机定时排风。RS485通讯功能。●相关传感器为气体采集器，温湿度采集器，风机控制箱等。参数指标主机型号/名称W | 1614924136 | &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;;&quot;&gt;产品简介&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;●&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;主机采集各传感器的数据，LCD彩色液晶显示。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;●&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;报警时自动启动排风、声光报警信号及报警继电器输出，产生历史记录，掉电不丢失。可设定风机定时排风。RS485通讯功能。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;●&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;相关传感器为气体采集器，温湿度采集器，风机控制箱等。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 18px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:微软雅黑, Microsoft YaHei&quot;&gt;参数指标&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:微软雅黑, Microsoft YaHei&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr class=&quot;firstRow&quot;&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;主机型号/名称&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;WL-EW600 &amp;nbsp;SF6气体泄漏定量报警系统&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;工作环境&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;-20℃~+75&lt;span style=&quot;text-align: -webkit-center;&quot;&gt;℃，≤90%RH，海拔≤4000m&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;工作电源&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;85~265VAC，110~370VDC&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;采集器链接个数&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;标配8个(可扩展)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;显示&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;7寸TFT液晶显示&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;继电器输出&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;4路风机，2路报警，负载能力AC220/7A&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;通讯功能&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;Rs485通讯&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;通讯波特率&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;1200/2400/4800/9600&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;通讯协议&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;&lt;p&gt;Modbus&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;外形尺寸&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;250mm×350mm&lt;span style=&quot;text-align: -webkit-center;&quot;&gt;×80mm&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;362&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;安装方式&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;783&quot;&gt;壁挂式安装&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:微软雅黑, Microsoft YaHei&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192); font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;拓扑图&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/uploads/ueditor/20210311/1-210311105519543.png&quot; title=&quot;SF6气体泄漏定量报警系统 WL-EW600(图1)&quot; alt=&quot;SF6气体泄漏定量报警系统 WL-EW600(图1)&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 18px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;strong&gt;采集器基本参数&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;table data-sort=&quot;sortDisabled&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr class=&quot;firstRow&quot;&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; rowspan=&quot;1&quot; colspan=&quot;1&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;型号名称&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;WL-SRG-OF系列气体采集器&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; rowspan=&quot;1&quot; colspan=&quot;1&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;产品图片&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221); word-break: break-all;&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/uploads/ueditor/20210310/1-21031014004K40.png&quot; title=&quot;SF6气体泄漏定量报警系统 WL-EW600(图2)&quot; alt=&quot;SF6气体泄漏定量报警系统 WL-EW600(图2)&quot;/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; rowspan=&quot;1&quot; colspan=&quot;1&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测原理&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;&lt;p&gt;非分光红外吸收检测（NDIR）&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测量程&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;&lt;p&gt;0~2000ppm（标准型），其他量程可定制&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测精度&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;&lt;p&gt;≤±2% FS1&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;工作温度&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;&lt;p&gt;-15到45摄氏度&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;响应时间&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-align: -webkit-center;&quot;&gt;大约30秒（Td90，在50%FS处测得）&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;线性误差&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;900&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-align: -webkit-center;&quot;&gt;≤±1 % FS 1&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;color: rgb(0, 112, 192); font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 18px; white-space: normal;&quot;&gt;采集器&lt;/strong&gt;概述&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;NDIR红外SF6气体传感器模组（WFS-S1-S）基于双光束双波长红外测量技术及高精度数字处理技术，广泛应用于高压开关 GIS 室SF6气体泄漏监测（0-100ppm），SF6气体检漏仪(0-50ppm)和 SF6 纯度分析仪(0-100%)。内部集成完整的漂移自动控制和温度补偿电路。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;NDIR红外SF6气体传感器模组（WFS-S1-S）采用双光束非分光红外线(NDIR)检测技术，具有抗其他气体干扰、保养维护简便、稳定性好、自带温度补偿。标准Modbus协议。适用于SF6泄漏报警、现场施工防护、单一气体分析、在线监测、工业过程分析等多种应用场合。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;color: rgb(0, 112, 192); font-size: 18px; white-space: normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;;&quot;&gt;&lt;strong&gt;采集器&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 18px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;strong&gt;特点&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;采用独有的免光池NDIR技术，配备高透气不锈钢外壳，并可外接氧气传感器，采用数字信号输出。由于针对SF6特定波长设计，具有抗其他气体干扰，不需气泵管路、体积小、外壳坚固耐腐蚀、使用维护方便、适应恶劣环境、能够同时上传输出六氟化硫含量和氧气含量等特点，适用于泄漏报警，环境检测、在线监控，气体成份分析等应用场合。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;与电化学和负电晕放电原理相比，红外SF6传感器的优点：&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;红外光谱吸收原理（NDIR）。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;双波长，带温度补偿。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;高可靠性，与其他气体不会产生交叉反应。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;与电化学传感器相比，六氟化硫传感器红外传感器长达10年的寿命。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;高性价比，可承受的优惠价格。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;与电化学传感器相比，六氟化硫传感器省去售后维护费用。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;数字量和模拟量输出方式可选，二次开发应用方便。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;微型结构，低功耗设计。&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;无辐射源，无二次危害。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;与热导原理相比，NDIR红外SF6气体传感器模组（WFS-S1-S）优点：&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;红外SF6纯度传感器体积小。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;红外SF6纯度传感器低功耗，可电池供电。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;红外SF6纯度传感器无需庞大的加热系统。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;红外SF6纯度传感器操作温度宽（-20-+60℃)。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;3年以上的校准周期，无需频繁校验仪器。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-indent: 2em;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 16px;&quot;&gt;高可靠性和稳定性，日常无需维护SF6纯度分析仪。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; font-size: 18px; color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;&lt;strong&gt;技术参数&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr class=&quot;firstRow&quot;&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测气体&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;六&lt;span style=&quot;font-family: 微软雅黑, &amp;quot;Microsoft YaHei&amp;quot;; text-indent: 32px;&quot;&gt;氟&lt;/span&gt;化硫&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测原理&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;非分光红外吸收检测（NDIR）&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测量程&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;&lt;p&gt;0~2000ppm（标准型），其他量程可定制&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测精度&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;≤±2% FS1&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;工作温度&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;-25到45摄氏度&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;环境湿度&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;&lt;p&gt;0~95%RH&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;预热时间&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;小于2分钟&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;响应时间&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;大约30秒（Td90，在50%FS处测得）&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;工作电压&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;２４V&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;工作电流&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;小于200毫安&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;使用寿命&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;&lt;p&gt;大于10年&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;保存温度&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;-25到55摄氏度&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;分辨力&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;&lt;p&gt;1 ppm&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;重复性&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;&lt;p&gt;≤±2 % FS 1&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;线性误差&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;&lt;p&gt;≤±1 % FS 1&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;检测下限&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;884&quot;&gt;&amp;lt;10 ppm&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; align=&quot;center&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; width=&quot;255&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 112, 192);&quot;&gt;通讯方式&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=&quot;middle&quot; align=&quot;center&quot; colspan=&quot;1&quot; rowspan=&quot;1&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; word-break: break-all; border-color: rgb(221, 221, 221);&quot; width=&quot;884&quot;&gt;RS485&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;